## Záradék
TOP 3.2.1.-15-ZA1-2016-00018 azonosító számú az „Alsópáhoki Iskola és Tornaterem
„Alsópáhoki Iskola és Tornaterem energetikai felújítása „ kiviteli terve
Közbeszerzési árazatlan költségvetés ( Építőmesteri, gépészet,
villamosság, akadálymentes WC-k, akadálymentesítés -táblák )
Építtető : Név :Alsópáhok Község Önkormányzata
Cím :8394 Alsópáhok, Fő utca 65. |  | Kelt: 2018 év..03...hó.26..nap
A beépítendő anyagok minden tételben vele egyenértékű
anyagminőségű termékkel helyettesíthető !
A munka leírása:
Alsópáhok Iskolaépület és Tornaterem felújítási munkái
Építési helyszín: Alsópáhok, Fő utca 122. , 415/1, 415/2 HRSZ
Készült: 2018. 03.26.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Összesen
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0 | 0
Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0 | 0
Akadálymentes WC kialakítása (Régi iskola) | 0 | 0 | 0
Akadálymentes WC kialakítása ( Tornaterem ) | 0 | 0 | 0
Gépészeti munkák | 0 | 0 | 0
Akadálymentes táblák | 0 | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-008-2.2.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban kis felületen, kavicságyazat | 23.43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-011-7.2-0120002 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé 10 cm vtg. földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával,osztályozatlan kavicsból | 23.43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-12.3 | Feltöltések bontása-kihordása épületből nehéz feltöltések -föld és törmelék | 51.54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok bontása 6 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból (csak zsibongó) | 118.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-001-2-0452004 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50 ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 234.27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-030-11.2.1.2-0111110 | Beton aljzat készítése kavicsbetonból, C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 8 cm vastagsággalC16/20 - beton | 18.74 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-030-11.3.1.2-0111110 | Beton aljzat készítése kavicsbetonból, C 20/24 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagsággal C20/24 - beton | 14.06 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-002-1.1.1-0120012 | Előregyártott nyílásáthidaló elhelyezése égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-1.1.1.1.1 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, Ablakok felett | 0.63 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-002-4-0149041 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel ( Régi iskolaépület ) | 362.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-005-21.2.1.2-0910014 | Szilikát vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre,egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával ( Régi iskolaépület ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 346 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-007-9.2-0149094 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból ( Régi iskolaépület ) | 16.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-090-1.1.1-0550030 | Vakolatjavításoldalfalon, hiánypótlás 5% ( Régi iskolaépület ) | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 36-090-2.1.1 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, villamos és gépész hornyok ( Régi iskolaépület ) | 97 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 36-090-2.1.2 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között ( Régi iskolaépület ) | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 36-090-2.1.3 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,nyílászáróknál. 21-40 cm szélesség között ( Régi iskolaépület ) | 66.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 36-002-4-0149041 | Külső hőszigetelés alapozása a javított ablakoknál vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel ( Tornaterem) | 55.76 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 36-005-21.2.1.2-0910014 | Külső homlokzat-javítás újraszínezése Szilikát vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre,egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával ( Tornaterem ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 55.76 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 36-090-2.1.3 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,nyílászáróknál. 21-40 cm szélesség között ( Tornaterem) | 139.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0214203 | Padlóburkolat készítésebeltérben,tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal,20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel flexibilis ragasztó, Flex fugázó ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 234.27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-022-2.1.2.1.1-0214203 | Lábazatburkolat készítése,beltérben,gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben,10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel flexibilis ragasztó, Flex fugázó ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 120.62 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-003-4.1.5.1-0112091 | Falszegély szerelése a két tűzfalnál ( Régi iskolaépület) | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-003-8.3.1-0149642 | Ablakpárkány szerelése( Régi iskolaépület) | 21.33 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-003-10.1.1.1-0993147 | Kétvízorros falfedés egyenesvonalú kivitelben,( Régi iskolaépület) | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43-003-8.3.1-0149642 | Ablakpárkány szerelése-Lindab lemezzel (Tornaterem ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 57.38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Asztalosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu (Régi iskolaépület nyílászárók ) | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-001-1.1.1.1-0131032 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, 15 db (Ajtók és ablakok,) Külső felület fehér vagy aranytölgy színben (Régi iskola nyílászárók munkalapon összeadott adat ) | 1 | Egység | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-000-1.1 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, (kopolit üveg acélszerkezettel, ajtók és ablakok) (Tornaterem nyílászárók ) | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-001-1.1.1.1-0131032 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, 42 db (Ajtók és ablakok,) Külső felület fehér színben (Tornaterem nyílászárók munkalapon összeadott adat ) | 1 | Egység | 0 | 0 |  | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Régi iskola nyílászárók
Régi iskolaépület asztalos szerkezetek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-001-1.1.1.1-0131032-1 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső felület aranytölgy, belső fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 110/206 cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-001-1.1.1.1-0131032-2 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső felület aranytölgy, belső fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 160/240 cm asszimetrikus bejárati ajtó ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-001-1.1.1.1-0131032-3 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 260/140 cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3" | 44-001-1.1.1.1-0131032-4 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 234/140 cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-001-1.1.1.1-0131032-5 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 150/120 cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4" | 44-001-1.1.1.1-0131032-6 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 90 /110 cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 44-001-1.1.1.1-0131032-7 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 114/165 egyedi méret cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 44-001-1.1.1.1-0131032-8 | Akadálymentes beltéri ajtó akadálymentes WC részére , MDF kerettel, ajtólap CPL fóliával borítva, 3 db ajtópánttal ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Tornaterem nyílászárók
Tornaterem asztalos szerkezetek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-001-1.1.1.1-0131032-1 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 265/265 cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1" | 44-001-1.1.1.1-0131032-2 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 195/130 cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-001-1.1.1.1-0131032-3 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 60/60 cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 23 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-001-1.1.1.1-0131032-4 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 80/140 cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-001-1.1.1.1-0131032-5 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 190/80 cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 44-001-1.1.1.1-0131032-6 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 90 /110 cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 44-001-1.1.1.1-0131032-7 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 200/240 cm bejárati ajtó ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 44-001-1.1.1.1-0131032-8 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 140/240 cm bejárati ajtó ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 44-001-1.1.1.1-0131032-9 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 196/128 cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 44-001-1.1.1.1-0131032-10 | Nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, Külső , belső felület fehér színben, BRÜGMANN ART Line profilú műanyag nyílászáró, 5 légkamrás műanyag profil, tokszélesség 73 mm, lekerekített szárny és üvegezőléc, szárny szélessége 84 mm, üvegezése: 4-16-4 mm superlow-e, Ug=1.1 W/m2K, vasalata: ROTO ( 120/60 cm ablak ) ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 44-001-1.1.1.1-0131032-11 | Akadálymentes beltéri ajtó akadálymentes WC részére , MDF kerettel, ajtólap CPL fóliával borítva, 3 db ajtópánttal ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-002-1.1.1.1.1-0095372 | Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben,vízszintes felületen,oldószeres hideg bitumenmázzal | 234.27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-002-1.3.1.1-0095351 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés,egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 234.27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-004-1.41.1-0113544 | Párazáró fólia elhelyezése-kavicságyra vízszintes felületen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, egy réteg minimum polietilén fólia ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 234.27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-004-1.41.1-0113545 | Párazáró fólia elhelyezése-hőszigetelésre vízszintes felületen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve | 234.27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-004-1.41.1-0113548 | Padlástér hőszigetelésre páraáteresztő fólia elhelyezése vízszintes felületen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, egy réteg | 226 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-004-1.41.1-0113558 | Lapostetőnél páraáteresztő fólia elhelyezése vízszintes felületen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, egy réteg | 134 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-007-41.1.1.1.2-0090760 | Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, EPS 100 S 10 polisztirolhab lemez 100 mm( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 234.27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-007-41.1.5.1-0090059 | Padlás hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, 250 mm-es vtg.-ban szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot)( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 226 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-007-41.1.5.1-0090069 | Lapostető hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, 200 mm-es vtg.-ban szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot)( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 134 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-007-41.2.3-0090034 | Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, extrudált polietilén szigetelő szalaggal ISOVER PE 100/5 szegélyszalag úsztatott aljzatoknál( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 120.62 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-010-1.1.2.2-0090720 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál EPS 80 hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon100 mm vtg. ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 34 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-010-1.1.2.2-0090742 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, Grafit Reflex hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon150 mm vtg. ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 312 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-010-1.3.1.1-0110167 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, Lábazaton-100 mm extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 16.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 48-010-1.5.1.1-0110167 | Homlokzati spaletták hőszigetelésének készítése | 66.5 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K- 15-012-21.1-0023003 | Homlokzati állvány szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 6,00 m munkapadló magasságig Régi iskolaépület ) | 346 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K- 15-012-21.1-0023003 | Homlokzati állvány szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 6,00 m munkapadló magasságig ( Tornaterem ) | 345 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 48-004-1.41.1-0113558 | Födém hőszigetelésre páraáteresztő fólia elhelyezése vízszintes felületen, rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve, egy réteg ( Tornaterem) | 680 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 48-007-41.1.5.1-0090059 | Födém hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, 100 mm-es vtg.-ban szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot)(Tornaterem)( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 680 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 48-010-1.5.1.1-0110167 | Homlokzati spaletták hőszigetelésének készítése (Tornaterem) | 139.4 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Régi iskola AKM WC
Régi iskolaépület akadálymentes WC kialakítása
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-1.1.1.1.1 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból | 1.3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-000-72 | Könnyűszerkezetes térelhatárolás bontása ( polikarbonáttal készített favázas falak ) | 12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-001-1.1.2.3.1.1.1-0127465 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető )
4 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 10.8 | m2 | 3110 | 2000 | 0 | 0
cementes mészhabarcs
| Falazás és egyéb kőműves munkák | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-006-2.1 | Könnyűszerkezetes fal építése ( faváz 15/15 cm + kívül-belül OSB lapburkolat + belül 15 cm vastag szálas hőszigetelés +fólia)( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 7.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ácsmunka | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-003-1.1.1.1.1-0414710 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vakolás és rabicolás | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
42 | Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0214200 | Falburkolat készítése beltérben,tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal,20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel flexibilis ragasztó, Flex fugázó,( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0214203 | Padlóburkolat készítésebeltérben,tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal,20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel flexibilis ragasztó, Flex fugázó,( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 8.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aljzatkészítés,hideg-és melegburkolás | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
44 | Asztalosszerkezetek készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-001-1.1.1.2-0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 110x210 cm( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető )
2 | 44-012-1.1.2.5.1-0166367 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett egyszárnyú, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, PVC profil, u=1,1 W/m2K, mérete: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90 x 110 cm( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető )
3 | 44-012-1.1.2.5.1-0166630 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló egyszárnyú bukó-nyíló ablak, PVC | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
profil, u=1,0 W/m2K, mérete: 120 x 150 cm( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető )
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-009-11.1.1.1-0110240 | Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére, rögzítőelemmel, de csaptelep, leeresztő bűzelzáró nélkül, felszerelve. TH 410-A jelű, döntőberendezéssel( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-009-11.1.1.1-0110241 | Mosdószifon műanyagból (PP), magasságban állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával, 1 1/4"-os menetes csatlakozással, felszerelve, HL132 jelű, ÖNORM B 2511, EN 411 szerint DN 32x1 1/4" HL132/30( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-009-11.1.1.1-0110242 | Egykaros mosdócsaptelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, Hansgrohe-Focus típusú lefolyószelep készlettel Orvosi karral( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-009-11.1.1.1-0110255 | Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére, falra szerelhető kivitelben, szerelő kerettel, felszerelve, vízöblítés nélkül TH 460 jelű( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-009-11.1.1.1-0110257 | WC ülőke mozgáskorlátozottak részére, felszerelve. (felszerelési idő a WC csésze munkaidejében) TH 445 jelű( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-009-11.1.1.1-0110260 | Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, 350-1 jelű( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-009-32-0181105 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, színterezett acélból, fehér színű TH 600 jelű, 600 mm( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-009-32-0181108 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, 600 mm-es, felszerelve szinterezett acélból, fehér színű TH 601 jelű, jobbos( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-009-32-0181109 | Folyékonyszappan adagoló és tartó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-009-32-0181119 | Papírtörülköző adagoló, rollnis papírtörülköző | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-009-32-0181122 | Fedeles pedálos szemetes 12l -es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Árajánlatos tétel | Akadálymentes WC kialakításának víz és szennyvízszerelési munkái | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
71 | Épületvillamosság
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Árajánlatos tétel | Akadálymentes WC kialakítás villanyszerelési munkái | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
| Régi iskolaépület akadálymentes WC kialakítása összesen | [5 empty] | 0 | 0

## Tornaterem AKM WC
Tornaterem akadálymentes WC kialakítása
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-21.1.1.2.2.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 8.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 4.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Falazás és egyéb kőműves munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Vakolási munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-003-1.1.1.1.1-0414710 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011 ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 8.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Vakolási munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
42 | Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0214200 | Falburkolat készítése beltérben,tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal,20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel flexibilis ragasztó, Flex fugázó ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 19 | m2 | 5800 | 2800 | 110200 | 53200
2 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0214203 | Padlóburkolat készítésebeltérben,tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal,20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel flexibilis ragasztó, Flex fugázó ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 8.2 | m2 | 5800 | 2800 | 47560 | 22960
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 157760 | 76160
44 | Asztalosszerkezetek készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-001-1.1.1.2-0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 110x210 cm ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető )
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-009-11.1.1.1-0110240 | Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére, rögzítőelemmel, de csaptelep, leeresztő bűzelzáró nélkül, felszerelve. TH 410-A jelű, döntőberendezéssel ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-009-11.1.1.1-0110241 | Mosdószifon műanyagból (PP), magasságban állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával, 1 1/4"-os menetes csatlakozással, felszerelve, HL132 jelű, ÖNORM B 2511, EN 411 szerint DN 32x1 1/4" HL132/30 ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-009-11.1.1.1-0110242 | Egykaros mosdócsaptelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, Hansgrohe-Focus típusú lefolyószelep készlettel Orvosi karral ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-009-11.1.1.1-0110255 | Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére, falra szerelhető kivitelben, szerelő kerettel, felszerelve, vízöblítés nélkül TH 460 jelű ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-009-11.1.1.1-0110257 | WC ülőke mozgáskorlátozottak részére, felszerelve. (felszerelési idő a WC csésze munkaidejében) TH 445 jelű ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-009-11.1.1.1-0110260 | Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, 350-1 jelű ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-009-11.1.1.1-0110261 | Egykaros fali zuhanycsaptelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, Hansgrohe Focus típusú 31965000 ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-009-11.1.1.1-0110262 | Zuhanytartó, felszerelve, Hansgrohe gyártmányú Porter C27521000 ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-009-11.1.1.1-0110265 | Zuhany gégecső, felszerelve, Hansgrohe Croma gyártmányú Isiflex 28276000 ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-009-11.1.1.1-0110270 | Felhajtható zuhanyszék mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, korlátra akasztható THSDA jelű, rozsdamentes acélból ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-009-32-0181105 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, felszerelve, színterezett acélból, fehér színű TH 600 jelű, 600 mm ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-009-32-0181106 | Piperepolc felszerelése-zuhanyhoz ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-009-32-0181108 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, 600 mm-es, felszerelve szinterezett acélból, fehér színű TH 601 jelű, jobbos ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-009-32-0181109 | Folyékonyszappan adagoló és tartó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-009-32-0181119 | Papírtörülköző adagoló Rollnis papírtörülköző ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-009-32-0181122 | Fedeles pedálos szemetes 12l IT 0104 ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Árajánlatos tétel | Akadálymentes WC kialakítás gépészeti vezetékek kialakítása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Falazás és egyéb kőműves munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
71 | Épületvillamosság
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Árajánlatos tétel | Akadálymentes WC kialakítás villanyszerelési | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
munkái
| Villanyszerelés | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Tornaterem akadálymentes WC kialakítása összesen | [6 empty] | 0 | 0

## Gépészeti munkák
75., 81.,82. |  | Épületgépészeti vezetékek és berendezések szerelése I.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-005-4.6.2-0361326 | Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő egységek 6-9 fűtőkörig, KE KELIT ULTRA PE-RT ipari felületfűtés osztó 5/4", 8 körös, KU590, Csz.: 7960350( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 81-005-4.6.3-0361330 | Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő egységek 10-12 fűtőkörig, KE KELIT ULTRA PE-RT ipari felületfűtés osztó 5/4", 12 körös, KU590, Csz.: 7960550( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 81-005-4.7-0361421 | Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő egységek tartozékai, KE KELIT KELOX euro-csavarkötés, 16x3/4", KM220, Csz.: 7701090( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 64 | db |  |  | 0 | 0
4 | 81-005-4.9-0361373 | Padlófűtési rendszermodulok, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, KE KELIT KELOX Ultrax univerzális osztó-gyűjtő szekrény, ajtóval, 7-9 körös, 800mm, KMU577K, Csz.: 9000730( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 81-005-4.9-0361374 | Padlófűtési rendszermodulok, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, KE KELIT KELOX Ultrax univerzális osztó-gyűjtő szekrény, ajtóval, 10-12 körös, 1000mm, KMU577K, Csz.: 9000830( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | 81-005-1.5.1.4.1.2-0316005 | Padlófűtés, Ötrétegű cső szerelése, 16x2,0; 17x2,0; 18x2,0; 20x2,0 (PE-X/Al/PE-X) anyagból, alumínium betétes, oxigéndiffúzió mentes csőből, raszterhálós védőfóliára fektetve, csőrögzítő tüskével rögzítve, szakaszos nyomáspróbával, 30 mm vastag aljzatszigetelő réteg kialakításával, osztás: 0,15 m, VALSIR Mixal többrétegű PE-Xb/Al 0,2/PE cső tekercsben, 10 bar, 95 ℃, 16x2 Rendelési kód: VS100138( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 328 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-7.5.2-0121544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, HERZ gömbcsap MODUL, műanyag elzárókarral, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, -10℃-110℃, víz 0℃-110℃, 5/4" bb. kék, hőmérővel, Csz.: 1220164( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-7.5.2-0121550 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, HERZ gömbcsap MODUL, műanyag elzárókarral, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, -10℃-110℃, víz 0℃-110℃, 5/4" bb. piros, hőmérővel, Csz.: 1220174( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 81-004-1.5.1.1.2.1.6-0337185 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d35-5/4", Cikkszám: 21709( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | 81-004-1.5.1.1.2.1.6-0337290 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél 90°-os KB ív, d35, Cikkszám: 23306( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 9 | db |  |  | 0 | 0
11 | 81-004-1.5.1.1.2.2.6-0337287 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d35, Cikkszám: 23106( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 12 | db |  |  | 0 | 0
12 | 81-004-1.5.1.1.2.3.6-0337111 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d35-28-35, Cikkszám: 21215( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 4 | db |  |  | 0 | 0
13 | 81-004-1.5.1.1.2.1.6-0337263 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél szűkítő, d35-28, Cikkszám: 22313( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0337174 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél KM csatlakozó könyök, d28-1", Cikkszám: 21610( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 6 | db |  |  | 0 | 0
15 | 81-004-1.5.1.1.2.2.5-0337024 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d28, Cikkszám: 20105( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 16 | db |  |  | 0 | 0
16 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0337041 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél 90°-os KB ív, d28, Cikkszám: 20305( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 8 | db |  |  | 0 | 0
17 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0337076 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél 45°-os KB ív, d28, Cikkszám: 20705( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 12 | db |  |  | 0 | 0
18 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0337394 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, Cikkszám: 29256( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 60 | m |  |  | 0 | 0
19 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0337393 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 24 | m |  |  | 0 | 0
20 | 82-001-7.4.1-0401024 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), COMAP 751 strangszabályozó szelep, 2 db beépített mérő csonkkal, Kvs=0,17-8,52, 1", Cikkszám: 751408( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 3 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-001-7.4.2-0121493 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, HERZ gömbcsap elzárókarral MODUL, cafnival, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, -10℃-110℃, víz 0℃-110℃, 1" kb. menettel, Csz.: 1221103( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 6 | db |  |  | 0 | 0
22 | 80-001-1.4.1.1.1-0125226 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: HT-28/13( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 24 | m |  |  | 0 | 0
23 | 80-001-1.4.1.1.1-0125227 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: HT-35/13 | 60 | m |  |  | 0 | 0
24 | 82-008-3.1.4.1.1-0125675 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Wilo-Stratos PICO 25/1-4 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132462( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-008-3.1.5.1-0125176 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű szivattyúk szerviztartozékai, csavarzatok, Wilo-DN 25 csavarzat sárgarézből, C:112047195( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | 82-013-11.5-0340009 | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát), Honeywell DT90 ECO Digitális szobatermosztát, SPDT relé, ECO gomb, DT90E1012( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | 82-000-4.2.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db |  |  | 0 | 0
28 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 118 | m |  |  | 0 | 0
29 | 82-000-4.2.5.2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 11-20 tag között teljes szétszereléssel( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 14 | db |  |  | 0 | 0
75.,81.,82. |  | Épületgépészeti vezetékek és berendezések szerelése összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0
80.,81.,82. |  | Épületgépészeti vezetékek és berendezések szerelése II.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-005-4.6.2-0361326 | Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő egységek 6-9 fűtőkörig, KE KELIT ULTRA PE-RT ipari felületfűtés osztó 5/4", 8 körös, KU590, Csz.: 7960350( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 81-005-4.6.3-0361330 | Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő egységek 10-12 fűtőkörig, KE KELIT ULTRA PE-RT ipari felületfűtés osztó 5/4", 12 körös, KU590, Csz.: 7960550( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 81-005-4.7-0361421 | Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő egységek tartozékai, KE KELIT KELOX euro-csavarkötés, 16x3/4", KM220, Csz.: 7701090( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 64 | db |  |  | 0 | 0
4 | 81-005-4.9-0361373 | Padlófűtési rendszermodulok, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, KE KELIT KELOX Ultrax univerzális osztó-gyűjtő szekrény, ajtóval, 7-9 körös, 800mm, KMU577K, Csz.: 9000730( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 81-005-4.9-0361374 | Padlófűtési rendszermodulok, falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, KE KELIT KELOX Ultrax univerzális osztó-gyűjtő szekrény, ajtóval, 10-12 körös, 1000mm, KMU577K, Csz.: 9000830( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | 81-005-1.5.1.4.1.2-0316005 | Padlófűtés, Ötrétegű cső szerelése, 16x2,0; 17x2,0; 18x2,0; 20x2,0 (PE-X/Al/PE-X) anyagból, alumínium betétes, oxigéndiffúzió mentes csőből, raszterhálós védőfóliára fektetve, csőrögzítő tüskével rögzítve, szakaszos nyomáspróbával, 30 mm vastag aljzatszigetelő réteg kialakításával, osztás: 0,15 m, VALSIR Mixal többrétegű PE-Xb/Al 0,2/PE cső tekercsben, 10 bar, 95 ℃, 16x2 Rendelési kód: VS100138( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 328 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-7.5.2-0121544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, HERZ gömbcsap MODUL, műanyag elzárókarral, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, -10℃-110℃, víz 0℃-110℃, 5/4" bb. kék, hőmérővel, Csz.: 1220164( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-7.5.2-0121550 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, HERZ gömbcsap MODUL, műanyag elzárókarral, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, -10℃-110℃, víz 0℃-110℃, 5/4" bb. piros, hőmérővel, Csz.: 1220174( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 81-004-1.5.1.1.2.1.6-0337185 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél KM egyenes csatlakozó idom, d35-5/4", Cikkszám: 21709( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | 81-004-1.5.1.1.2.1.6-0337290 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél 90°-os KB ív, d35, Cikkszám: 23306( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 9 | db |  |  | 0 | 0
11 | 81-004-1.5.1.1.2.2.6-0337287 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d35, Cikkszám: 23106( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 12 | db |  |  | 0 | 0
12 | 81-004-1.5.1.1.2.3.6-0337111 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél szűkített "T"-idom, d35-28-35, Cikkszám: 21215( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 4 | db |  |  | 0 | 0
13 | 81-004-1.5.1.1.2.1.6-0337263 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél szűkítő, d35-28, Cikkszám: 22313( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0337174 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél KM csatlakozó könyök, d28-1", Cikkszám: 21610( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 6 | db |  |  | 0 | 0
15 | 81-004-1.5.1.1.2.2.5-0337024 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél 90°-os BB ív, d28, Cikkszám: 20105( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 16 | db |  |  | 0 | 0
16 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0337041 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél 90°-os KB ív, d28, Cikkszám: 20305( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 8 | db |  |  | 0 | 0
17 | 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0337076 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél 45°-os KB ív, d28, Cikkszám: 20705( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 12 | db |  |  | 0 | 0
18 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0337394 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, Cikkszám: 29256( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 60 | m |  |  | 0 | 0
19 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0337393 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 24 | m |  |  | 0 | 0
20 | 82-001-7.4.1-0401024 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), COMAP 751 strangszabályozó szelep, 2 db beépített mérő csonkkal, Kvs=0,17-8,52, 1", Cikkszám: 751408( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 3 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-001-7.4.2-0121493 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, HERZ gömbcsap elzárókarral MODUL, cafnival, nikkelezett, PTFE és NBR tömítéssel, -10℃-110℃, víz 0℃-110℃, 1" kb. menettel, Csz.: 1221103( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 6 | db |  |  | 0 | 0
22 | 80-001-1.4.1.1.1-0125226 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: HT-28/13( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 24 | m |  |  | 0 | 0
23 | 80-001-1.4.1.1.1-0125227 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell HT/Armaflex csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: HT-35/13( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 60 | m |  |  | 0 | 0
24 | 82-008-3.1.4.1.1-0125675 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Wilo-Stratos PICO 25/1-4 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132462( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-008-3.1.5.1-0125176 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű szivattyúk szerviztartozékai, csavarzatok, Wilo-DN 25 csavarzat sárgarézből, C:112047195( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | 82-013-11.5-0340009 | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát), Honeywell DT90 ECO Digitális szobatermosztát, SPDT relé, ECO gomb, DT90E1012( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db |  |  | 0 | 0
80.,81.,82. |  | Gépészet II. összesen : |  |  |  |  | 0 | 0
71 |  | Épületgépészetet kiegészítő villamos munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.4.1-0110230 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm, HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső, szürke, 25 mm, Kód: GPVC25O( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 22 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-004-6.2-0151467 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe, LEGRAND csőbilincs 25 bepattintható műanyag (Kat.szám:031372)( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 22 | db |  |  | 0 | 0
3 | 71-002-1.1-0224414 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom-Kábel H05VV-F 3x1,5 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF315( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 78 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-002-21.1-0217133 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x2,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT)( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 54 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-002-1.1.1.1.1 | PVC köpenyes réz kábel rézszövet árnyékolással 2x0,75; VDE 0812; 62 kg/km( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 128 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-002-1.1.1.1.2 | PVC köpenyes réz kábel rézszövet árnyékolással 3x0,75; VDE 0812; 73 kg/km( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 34 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-002-21.1-0217191 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², PannonCom-Kábel A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 7x 1 mm², hajlékony rézvezetővel( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 28 | m |  |  | 0 | 0
71 |  | Villamos munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Anyag | Díj
|  | Épületgépészet összesen ( I., II., villamos munkák) |  |  |  |  | 0 | 0

## Akadálymentes táblák
Akadálymentes táblák, feliratok
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K-01 | Feliratok és pikrogrammok elhelyezése, Kültéri akadálymentes parkoló tábla;kék alapon fehér ábra , felirat+bilincs+oszlop | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K-02 | Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, kézi jel Viatex festék, fehér 100, EAN: 599605717005 | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K-03 | beltéri vezetősáv elhelyezése, csúszásgátló szalag, 5 cm széles, ragasztott kivitelben, tekercs hossz: 18,3 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K-04 | Információs táblák és feliratok elhelyezése rögzítésssel - épületen belül és kívül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra ill. nyílászáróra (ÚTBAIGAZÍTÓ) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K-05 | Információs táblák és feliratok elhelyezése rögzítésssel - épületen belül és kívül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra ill. nyílászáróra (FUNKCIÓ-HELYISÉGMEGNEVEZÉS) | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K-06 | Információs táblák és feliratok elhelyezése rögzítésssel - épületen belül és kívül ragasztva vagy egyéb módon rögzítve falra ill. nyílászáróra (mosdóba-vészjelzőtábla-4 db+nyugtázó-1 db) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K-07 | ATS 10 SET mobil indukciós hurok( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K-08 | Öntapadós fólia (15 mx45 cm) (üvegezett üvegajtók jelölésére) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K-09 | BABYMINDER FÜGGŐLEGES FALI BABAPELENKÁZÓ( vagy vele egyenértékű anyagminőségű anyaggal helyettesíthető ) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Akadálymentes táblák összesen: | [6 empty] | 0 | 0